# Governo do Município de Criciúma

# Secretaria do Sistema Saúde

Vigilância Sanitária

## INFORME PRÉVIO IMPORTADOR

Observações:

- Este Informe Prévio deve ser anexado ao protocolo eletrônico do requerimento em formato PDF, bem como os demais documentos solicitados no item 18 deste documento.

- Encaminhar também este Informe Prévio, (não é necessário o restante da documentação, já apresentada no protocolo), para o e-mail: interessedasaúde.visa@criciuma.sc.gov.br, em formato Word, mencionando no assunto o número do protocolo;

- Os Procedimentos Operacionais Padrão devem ser citados seguindo o padrão: número/código – nome – revisão – data de implementação, e os registros das atividades devem ser digitalizados e encaminhados juntamente com o informe prévio;

- A ausência do envio dos documentos solicitados implica no cancelamento da inspeção sanitária.

- Caso a empresa considere que algum item deste informe não se aplica ao seu processo, apresentar justificativa.

- Anexar na ordem a documentação correspondente a cada um dos itens deste informe.

- Nomear cada um dos arquivos com o número do item e nome deste informe prévio.

Empresa:

Responsável pelas Informações:

Nome/ Cargo:

Local e Data:

Assinatura:

### IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

  - Nome fantasia:

  - Razão Social:

  - CNPJ:                   	  Matriz 	 Filial

  - Endereço:                          Município/cidade:             UF:             CEP:

  - Fone:                                 Fax:

  - E-mail:

  - Representante legal:                                   CPF:                                               RG:

  - Responsável técnico:                                 n° Conselho/UF:                             CPF:

  - Licença de Funcionamento n°                    Data do vencimento:

  - Autorização de Funcionamento n°              publicada em

  - Atividades licenciadas (alvará sanitário) para produtos para a saúde:

| Importar | Exportar | Distribuir | Esterilizar |
| --- | --- | --- | --- |
| Reembalar | Armazenar | Transportar | Outras |
| Fabricar | Embalar | Comercializar |  |

  - AFE para produtos para a saúde (Correlatos):

| Importar | Exportar | Distribuir | Esterilizar |
| --- | --- | --- | --- |
| Reembalar | Armazenar | Transportar | Outras |
| Fabricar | Embalar | Comercializar |  |

  - Relação das demais plantas: Informar se a empresa possui outras plantas/unidades (endereço)

- PRODUTOS

  - Produtos Importados:

| Linhas | Classes de risco |
| --- | --- |
| ( ) Equipamentos | I ( ) II ( ) III ( ) IV ( ) |
| ( ) Materiais | I ( ) II ( ) III ( ) IV ( ) |
| ( ) Diagnóstico de uso in vitro | I ( ) II ( ) III ( ) IV ( ) |

  - Produtos Distribuídos:

| Linhas | Classes de risco |
| --- | --- |
| ( ) Equipamentos | I ( ) II ( ) III ( ) IV ( ) |
| ( ) Materiais | I ( ) II ( ) III ( ) IV ( ) |
| ( ) Diagnóstico de uso in vitro | I ( ) II ( ) III ( ) IV ( ) |

  - Relação de Produtos registrados:

| Produto | Nome Técnico | Registro/Cadastro | Classes de risco | Validade do Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |

  - Relação de Produtos importados:

| Produto | Nome Técnico | Registro/Cadastro | Classes de risco | Validade do Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |

  - Relação de Produtos distribuídos:

| Produto | Nome Técnico | Registro/Cadastro | Classes de risco | Validade do Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |

### PESSOAS A CONTACTAR NA EMPRESA

  - Nome:      	Cargo:

Telefone:      	Endereço eletrônico:      @      Fax:

  - Nome:      	Cargo:

Telefone:      	Endereço eletrônico:      @      Fax:

### RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

(informar empresas que prestam serviços de medicina do trabalho, coleta de resíduos, alimentação, calibração, manutenção, terceirização e outros)

| Empresa | Endereço | Etapa de Fabricação / Processo |
| --- | --- | --- |

### RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE COMPONENTES CRÍTICOS

| Empresa | Endereço | Etapa de Fabricação / Processo |
| --- | --- | --- |

- TRANSPORTADORAS

| Empresa | Endereço | N°da AFE |
| --- | --- | --- |

- FUNCIONÁRIOS

##### Funcionários Responsáveis pelas atividades

| Área | Formação | Nome |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  |  |
| Responsável Técnico |  |  |
| Garantia da Qualidade |  |  |
| Controle de Qualidade |  |  |

##### Funcionários Envolvidos nas atividades

| N° de turnos e horários | N° de funcionários |
| --- | --- |
| Produção |  |
| Controle de Qualidade |  |
| Garantia da Qualidade |  |
| Armazenamento e Distribuição |  |
| Engenharia e Manutenção |  |
| Outras áreas (discriminar) |  |
| Total de funcionários |  |

- ÁREA FÍSICA

| Área Construída | Controle de Qualidade | m2 |
| --- | --- | --- |
|  | Garantia da Qualidade | m2 |
|  | Utilidades | m2 |
|  | Armazenamento | m2 |
|  | Engenharia e manutenção | m2 |
|  | Administrativo | m2 |
|  | Outras áreas | m2 |
|  | Área Total | m2 |
| Área Livre |  | m2 |
| Área Total da Empresa |  | m2 |

- DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES E FLUXO

Descrever as instalações gerais da empresa, áreas de recebimento, armazenamento, laboratório de controle de qualidade; descrever o fluxo de produtos e pessoas.

### REQUISITOS GERAIS DO SISTEMA DA QUALIDADE

### 10.1 Responsabilidade Gerencial – descrever a Política de Qualidade, Manual da Qualidade, organização da empresa, responsabilidades e autoridade, recursos e pessoal para verificação, representante da gerência e revisão gerencial.

### 10.2 Pessoal – descrever cargos e programa de treinamento dos funcionários da empresa. Informe os tipos de treinamento, a periodicidade e o sistema de avaliação. Citar se os consultores contratados possuem treinamento adequado para exercerem as funções (se aplicável). Procedimento e a versão atual. Apresentar registros de treinamento de pessoal.

10.3 Controle de compras – descrever o programa de qualificação de fornecedores de produtos e serviços (incluindo transportadoras se aplicável), citando as ações desencadeadas para a qualificação de um fornecedor, o sistema de classificação dos fornecedores, e o status de qualificação dos mesmos.

10.4 Gerenciamento de risco: descrever o programa de gerenciamento de risco da empresa, que inclui a análise, avaliação, controle e monitoramento do risco em todo o ciclo de vida do produto. Mencionar se existem profissionais responsáveis por esta atividade e se é feita revisão periódica do programa, de forma a verificar a sua efetividade.

### DOCUMENTOS E REGISTROS DA QUALIDADE

Descrever o procedimento de controle de documentos, incluindo aprovação, emissão, distribuição, alterações, arquivo e período de retenção. Apresentar registro de distribuição dos procedimentos.

### CONTROLE DE PROJETO E REGISTRO MESTRE DE PRODUTO

12.1 Registro mestre de produto: preencher este campo com as informações referentes especificações de rotulagem e embalagem, procedimentos de inspeções e testes, e procedimentos de instalação, manutenção e assistência técnica (se aplicável). Apresentar registros mestre de dois projetos de produtos.

### CONTROLES DE PROCESSO E PRODUÇÃO

13.1 Controles ambientais:

13.1.1 Limpeza e sanitização: Descrever os procedimentos de limpeza e sanitização da empresa. Apresentar registros atualizados de limpeza e sanitização e o treinamento dos funcionários para efetuar estas atividades.

13.1.2 Saúde e higiene do pessoal: Descrever os procedimentos relacionados à saúde e higiene do pessoal, se há avaliação se os empregados e ou outras pessoas que estejam em contato com o produto ou com seu ambiente estejam de acordo para desempenhar a atividade pretendida. Citar se há consumo de alimentos e bebidas nas áreas de produção.

13.1.3 Controle de contaminação: Descrever os procedimentos da empresa para evitar a contaminação de equipamentos, componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários e acabados por materiais de limpeza e desinfecção, incluindo substâncias perigosas ou contaminantes gerados pelo processo de fabricação. Descrever o programa de controle de pragas, e cuidados sempre que forem utilizados agentes químicos, para que estes não afetem a qualidade do produto. Apresentar o procedimento de controle de contaminação, se esta atividade é realizada por empresa terceirizada, apresentar contrato firmado entre as partes. Apresentar o registro da última desinsetização.

13.1.4 Remoção de lixo e esgoto químico: Descrever o procedimento de tratamento e destinação de lixo, efluentes químicos e subprodutos. Apresentar o procedimento, contrato com empresa responsável pela destinação final dos resíduos e o comprovante de descarte (se aplicável).

13.1.5 Segurança biológica: se aplicável, descrever os procedimentos que garantam a segurança biológica.

13.1.6 Saúde do trabalhador: descrever o procedimento de distribuição de EPIs. Apresentar registros da distribuição.

13.2 Controles das etapas de embalagem e rotulagem: descrever as principais etapas de produção e controles realizados durante o processo de produção. Descrever os procedimentos de embalagem, rotulagem e de liberação de áreas e reconciliação de embalagens.

13.3 Programa de manutenção: descrever o programa de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de produção. Apresentar o cronograma de manutenção preventiva e registros de seu cumprimento, como também registros de manutenção corretiva.

13.4 Calibração: descrever o programa de calibração de equipamentos de medição e testes. Apresentar registros do cumprimento de seu o cronograma. Apresentar registros de calibração dos equipamentos.

13.5 Inspeções e testes: descrever as áreas dedicadas a inspeções e testes. Descrever os procedimentos para inspeções e testes no produto acabado. Apresentar os registros de controle de qualidade da matéria prima, controle do processo produtivo e do produto acabado. Apresentar registros de especificação técnica de duas matérias primas.

Descrever o procedimento de liberação de componentes e produtos e os critérios de aceitação para esta atividade.

### MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E RASTREABILIDADE

14.1 Armazenamento e manuseio: descrever os almoxarifados. Descrever os procedimentos para assegurar que não ocorram inversões (trocas), danos, deterioração ou outros efeitos adversos que afetem os produtos, incluindo cuidados durante o seu transporte.

14.2 Identificação e rastreabilidade: descrever os procedimentos para a identificação de componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários e produtos acabados durante todas as fases de manuseio, armazenamento, produção, distribuição e instalação.

14.3 Distribuição de produtos acabados: descrever o procedimento de distribuição dos produtos. Apresentar registros que comprovem a rastreabilidade desta atividade.

14.4 Procedimento para componentes e produtos não conformes: descrever o procedimento para componentes e produtos não conformes.

### AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

15.1 Procedimentos e registros de ações corretivas e preventivas: descrever os procedimentos de investigação das não conformidades relacionadas ao produto, processo ou sistema da qualidade e de ações corretivas e preventivas adotadas. Apresentar registros.

15.2 Ações de campo e recolhimento de produtos: descrever o procedimento das ações de campo e recolhimento de produtos. Apresentar registros.

15.3 Gerenciamento de reclamações: descrever o procedimento de gerenciamento de reclamações, e o processo de investigação e avaliação das reclamações. Apresentar registros.

15.4 Auditorias da qualidade: descrever o programa de auditorias da qualidade, ressaltando a abrangência, frequência, as responsabilidades de execução e as ações decorrentes de não-conformidades encontradas. Apresentar relatório das duas últimas auditorias.

### INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

16.1 Instalação: descrever os procedimentos referentes à instalação e como são efetuados os respectivos registros. Especificar se as instruções de instalação e os procedimentos são distribuídos juntamente com o produto ou estão disponíveis para o responsável pela instalação do produto.

16.2 Assistência técnica: descrever o procedimento de assistência técnica, incluindo informação se a  empresa efetua análise de tendências dos registros das atividades de assistência técnica, correlacionando com o gerenciamento de risco.

### TÉCNICAS DE ESTATÍSTICA

Descrever os procedimentos para verificar o desempenho do sistema da qualidade e capacidade do processo em atender as especificações estabelecidas. Apresentar registros.

Descrever os planos de amostragem, a lógica estatística utilizada e como se dá a revisão periódica destes planos.

- CÓPIA DE DOCUMENTOS (atualizados) A SEREM ENCAMINHADOS DIGITALIZADOS JUNTAMENTE COM O INFORME PRÉVIO

  - Contrato Social e alterações;

  - CNPJ e inscrição estadual;

  - Alvará de Localização e Funcionamento;

  - Alvará Sanitário;

  - AFE – Autorização de Funcionamento;

  - Certificado de Boas Práticas;

  - Licença da Polícia Federal, se aplicável;

  - Licença Ambiental, se aplicável;

  - Licença do Corpo de Bombeiros;

  - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional;

  - Programa de Prevenção a Riscos Ambientais;

  - Plano de Gerenciamento de Resíduos, contrato com a empresa terceirizada (se aplicável), registro de descarte de resíduos;

  - Certidão de Regularidade Técnica emitida pelo conselho de classe do RT;

  - Contrato de trabalho do RT, com carga horária definida;

  - Manual da Qualidade;

  - Organograma da empresa (com descrição dos cargos);

  - Lista Mestre de Procedimentos Operacionais Padrão atualizada, constando o nome do documento, número de revisão e data de implantação;

  - Programa/procedimento de manutenção e calibração; Cronograma de manutenção preventiva, registros de manutenção preventiva, corretiva e calibração dos equipamentos;

  - Procedimento de Rastreabilidade de produtos;

  - Procedimento de Gerenciamento de Risco;

  - Procedimento de Qualificação de Fornecedor e Compras;

  - Procedimento de Controle de Documentos;

  - Procedimento de Recebimento, Armazenamento e expedição;

  - Procedimento de Não conformidades; Registro de não conformidades.

  - Procedimento de Ações Corretivas e Preventivas; Registros de ações corretivas e preventivas;

  - Procedimento de Gerenciamento de Reclamações; Registros de gerenciamento de reclamações;

  - Procedimento de Auditoria. Relatórios das duas últimas auditorias;

  - Procedimento de Treinamento dos Funcionários. Registros de treinamento dos funcionários;

  - Documento de Distribuição dos Procedimentos;

  - Procedimento de Inspeção e Testes;

  - Procedimento de Instalação, Manutenção e Assistência Técnica (se aplicável);

  - Procedimento de Limpeza e Sanitização. Registro atualizados de limpeza e sanitização, registro de treinamento dos funcionários que realizam esta atividade;

  - Procedimento de Saúde e Higiene do Pessoal;

  - Procedimento de Controle de Contaminação; Registro da última desinsetização, se realizada por empresa terceirizada, apresentar contrato;

  - Procedimento para Segurança Biológica (se aplicável);

  - Procedimento de Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Registro de distribuição dos EPIs;

  - Procedimento de Embalagem, Rotulagem, Liberação das Áreas e Reconciliação das Embalagens;

  - Procedimento de Registro Histórico de Produto/Documento Próprio;

  - Procedimento de Liberação de Produtos;

  - Procedimento de Ações de Campo e Recolhimento de Produtos. Registros de ações de campo e recolhimento de produtos;

  - Procedimento de Instalação de Produtos;

  - Procedimento de Assistência Técnica;

  - Procedimento de Técnicas de Estatística.

Obs:

Demais documentos e registros não solicitados nesse informe prévio, que estejam relacionados ao sistema de qualidade da empresa e as etapas do processo produtivo, poderão ser solicitados durante a inspeção.